## Корлики
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: с.Корлики
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. 1 |  | Присоединение: ф. 2 |  | Присоединение: ф. 3 |  | Присоединение: ф. 4 |  | Присоединение: ф. 5 |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 42 | - | 75 | - | 38 | - | 49 | - | 216 | - | 12 | - | 432 | 300
1-2. | 43 | - | 80 | - | 44 | - | 51 | - | 226 | - | 13 | - | 457 | 300
2-3. | 41 | - | 75 | - | 40 | - | 55 | - | 223 | - | 14 | - | 448 | 300
3-4. | 40 | - | 69 | - | 36 | - | 38 | - | 217 | - | 15 | - | 415 | 300
4-5. | 39 | - | 66 | - | 34 | - | 43 | - | 198 | - | 12 | - | 392 | 300
5-6. | 48 | - | 81 | - | 41 | - | 61 | - | 263 | - | 11 | - | 505 | 300
6-7. | 30 | - | 61 | - | 46 | - | 114 | - | 140 | - | 12 | - | 403 | 300
7-8. | 15 | - | 87 | - | 41 | - | 61 | - | 295 | - | 17 | - | 516 | 300
8-9. | 43 | - | 70 | - | 31 | - | 45 | - | 203 | - | 11 | - | 403 | 300
9-10. | 30 | - | 64 | - | 32 | - | 66 | - | 303 | - | 16 | - | 511 | 300
10-11. | 21 | - | 63 | - | 41 | - | 64 | - | 200 | - | 8 | - | 397 | 300
11-12. | 18 | - | 64 | - | 37 | - | 70 | - | 205 | - | 13 | - | 407 | 300
12-13. | 29 | - | 105 | - | 59 | - | 100 | - | 306 | - | 17 | - | 616 | 300
13-14. | 18 | - | 61 | - | 23 | - | 45 | - | 115 | - | 9 | - | 271 | 300
14-15. | 40 | - | 98 | - | 70 | - | 77 | - | 325 | - | 16 | - | 626 | 300
15-16. | 43 | - | 101 | - | 56 | - | 82 | - | 319 | - | 16 | - | 617 | 300
16-17. | 28 | - | 56 | - | 25 | - | 46 | - | 171 | - | 9 | - | 335 | 300
17-18. | 50 | - | 117 | - | 66 | - | 93 | - | 356 | - | 18 | - | 700 | 300
18-19. | 39 | - | 86 | - | 47 | - | 67 | - | 263 | - | 13 | - | 515 | 300
19-20. | 39 | - | 80 | - | 41 | - | 60 | - | 238 | - | 11 | - | 469 | 300
20-21. | 41 | - | 88 | - | 48 | - | 64 | - | 270 | - | 13 | - | 524 | 300
21-22. | 30 | - | 64 | - | 35 | - | 41 | - | 190 | - | 10 | - | 370 | 300
22-23. | 46 | - | 99 | - | 50 | - | 67 | - | 298 | - | 15 | - | 575 | 300
23-24. | 38 | - | 82 | - | 42 | - | 56 | - | 247 | - | 13 | - | 478 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Форносов И.Г.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Сосновой бор
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п.Сосновый бор
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф. Поселок |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 17 | - | 1 | - | 18 | 300
1-2. | 15 | - | 1 | - | 16 | 300
2-3. | 13 | - | 1 | - | 14 | 300
3-4. | 10 | - | 1 | - | 11 | 300
4-5. | 12 | - | 1 | - | 13 | 300
5-6. | 14 | - | 1 | - | 15 | 300
6-7. | 18 | - | 1 | - | 19 | 300
7-8. | 20 | - | 1 | - | 21 | 300
8-9. | 24 | - | 1 | - | 25 | 300
9-10. | 23 | - | 1 | - | 24 | 300
10-11. | 19 | - | 1 | - | 20 | 300
11-12. | 20 | - | 1 | - | 21 | 300
12-13. | 24 | - | 1 | - | 25 | 300
13-14. | 18 | - | 1 | - | 19 | 300
14-15. | 19 | - | 1 | - | 20 | 300
15-16. | 17 | - | 1 | - | 18 | 300
16-17. | 20 | - | 1 | - | 21 | 300
17-18. | 24 | - | 1 | - | 25 | 300
18-19. | 21 | - | 1 | - | 22 | 300
19-20. | 23 | - | 1 | - | 24 | 300
20-21. | 22 | - | 1 | - | 23 | 300
21-22. | 21 | - | 1 | - | 22 | 300
22-23. | 19 | - | 1 | - | 20 | 300
23-24. | 17 | - | 1 | - | 18 | 300
Составил:
Камин Е.В.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Усть-Колекъеган
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: д. Усть-Колекъеган
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Всего по электростанции
кВт
0-1. | В резерве в соответствии с графиком работы
1-2.
2-3.
3-4.
4-5.
5-6.
6-7.
7-8.
8-9. | 12
9-10. | 14
10-11. | 15
11-12. | 11
12-13. | В резерве в соответствии с графиком работы
13-14.
14-15.
15-16.
16-17. | 13
17-18. | 10
18-19. | 12
19-20. | 11
20-21. | 15
21-22. | 14
22-23. | 12
23-24. | 11
Составил:
Зубов А.И.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации