## Заключ. договора
№ п/п | Район | Населенный пункт | Тип заявителя (юр./физ.,ИП) | Наименование объекта | Тип присоединения | Категория электроснабжения | Максимальная мощность, кВт | Заявленная мощность | Ранее присоединенная мощность | Класс напряжения/ кВ | Центр питания | Наимен. ф. 6(10)/0,4 кВ | Номер договора | Дата заключения договора | Срок выполнения мероприятий по договору (15 дней, 4 месяца, 6 месяцев, 1 год, 2 года) | Сумма по договору, руб. с НДС
1 | Белоярский район | Ванзеват | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ холодильной установки | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Ванзеват | ф. "ул. Центральная", оп. №30 | БЛ-3.19 | 2019-07-02 | 4 месяца | 550
2 | Ханты-Мансийский район | Кирпичный | ФЛ | ВРУ-0,22 кВ электроотопления квартиры | Новое ТП | III | 5 | 5 | 0 | 0.22 | ДЭС Кирпичный | ТП-6 (18-5050), ф. №1, оп. №14 | ХМР-7.19 | 2019-07-09 | 4 месяца | 550
3 | Октябрьский район | Большой Атлым | ИП | ВРУ-0,4 кВ хлебопекарни | Новое ТП | III | 48 | 48 | 0 | 0.4 | ДЭС Большой Атлым | ф. №2, оп. №11-5 | ОК-3.19 | 2019-07-15 | 6 месяцев | 3801.6
4 | Березовский район | Сосьва | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Сосьва | ТП 11-3134 (ТП 5), ф. №1, оп. №24 | БР-16.19 | 2019-07-12 | 4 месяца | 550
5 | Березовский район | Саранпауль | ФЛ | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения | III | 15 | 10 | 5 | 0.4 | ДЭС Саранпауль | ТП 11-3115 (ТП 3), ф. №4, оп. №10 | БР-17.19 | 2019-07-16 | 4 месяца | 550
6 | Березовский район | Няксимволь | ЮЛ | ВРУ-0,4 кВ строительной площадки объекта "Детский сад на 40 мест в с. Няксимволь" | Новое ТП | III | 15 | 15 | 0 | 0.4 | ДЭС Няксимволь | РУ-0,4 кВ ТП 11-3140 (ТП-3) | БР-18.19 | 2019-07-23 | 6 месяцев | 1188
Note on H1: Автор: 1) в случае увеличения мощности к ранее присоединенной прибавляем заявленную 2) в случае изменения схемы внешнего электронсабжения и нового присоединения максимальная мощность равна заявленной 3) в случае изменения точки присоединения и категории надежности максимальная мощность равна заявленной и равна ранее присоединенной
Note on I1: Автор: 1) в случае увеличения мощности указывается величина на которую нужно увеличить 2) в случае нового присоединения и изменения схемы внешнего электронсабжения указывается величина которая требуется для присоединения к одномоментному использованию 3) в случае изменения категории надежности и точки присоединения указывается ранее присоединенная мощность (в случае если максимальная мощность не увеличивается)
Note on J1: Автор: заполняется в случае если 1) заявка на увеличение мощности 2) заявка на изменение точки присоединения 3) заявка на изменение категории надежности