## По службам
Сведения о вводе в ремонт и выводе из ремонта за декабрь 2021г на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
Служба генерации
1 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (24,6) | ДВС и генератор | Замена актуатора ТНВД | - | - | - | 03.12.2021 08:00 | 03.12.2021 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
2 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Диагностические работы с частичной разборкой | - | - | - | 03.12.2021 08:23 | 03.12.2021 18:20 | Р-5
3 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и проверка работоспособности | - | - | - | 03.12.2021 11:00 | 03.12.2021 17:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения | - | - | - | 04.12.2021 08:48 | 04.12.2021 17:25 | Р-6
5 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Проверка вторичных цепей | - | - | - | 04.12.2021 11:00 | 04.12.2021 11:30 | П.Т.Э. устранение дефекта
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения Установка радиатора с 4 ДГА. | - | - | - | 04.12.2021 08:48 | 04.12.2021 18:17 | Р-6, Р-7 устранение дефекта
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА (300) | ДВС и генератор | ТО-3, диагностика пробором Vodia | - | - | - | 06.12.2021 09:59 | 06.12.2021 15:45 | Р-8
8 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена натяжителя ремня привода вентилятора системы охлаждения. Устранение течи радиатора. | - | - | - | 09.12.2021 09:30 | 09.12.2021 15:35 | П.Т.Э. Устранение дефекта
9 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Проверка обмоток СГ | - | - | - | 09.12.2021 14:00 | 09.12.2021 17:43 | Р-42
10 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2,4 ДГА | ДВС и генератор | Перестановка контроллера управления с 4 ДГА на 2 ДГА | - | - | - | 09.12.2021 18:14 | 09.12.2021 22:00 | Р-43
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 1361 | 10.12.2021 09:00 | 10.12.2021 12:00 | 10.12.2021 09:00 | 10.12.2021 11:19 | Р-108
12 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт корпуса соединительной корзины ДВС и СГ. | - | - | - | 10.12.2021 08:00 | 10.12.2021 14:30 | Устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена, регулировка IOM |  |  |  | 11.12.2021 21:35 | 11.12.2021 22:45 | Устранение дефекта
14 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Сборка ЩУ для резервного ДГА | - | - | - | 12.12.2021 09:42 | 12.12.2021 17:19 | Р-9
15 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 1,2,3,4 ДГА | Без отключения | Ремонт параллельной работы ДГА | - | - | - | 14.12.2021 13:56 | 14.12.2021 21:12 | Р-133
16 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Комплектация ЩУ для АДГА | - | - | - | 13.12.2021 08:45 | 14.12.2021 17:47 | Р-10, Р-11
17 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 15.12.2021 12:26 | 15.12.2021 20:47 | Р-72
18 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена нижнего датчика уровня ДТ. | - | - | - | 15.12.2021 12:30 | 15.12.2021 15:00 | Устранение дефекта
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | Полное отключение | Ревизия ВРУ-0,4кВ | 1365 | 16.12.2021 18:00 | 16.12.2021 21:00 | 16.12.2021 18:02 | 16.12.2021 20:40 | Н-4
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | Полное отключение | Ревизия ВРУ-0,4кВ | 1365 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 14:11 | 17.12.2021 16:16 | Н-4
21 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | Подключение силового кабеля | - | - | - | 18.12.2021 10:07 | 18.12.2021 18:50 | Р-12
22 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.12.2021 10:20 | 18.12.2021 19:25 | Р-13
23 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжителя ремня привода ЗГ | - | - | - | 19.12.2021 23:20 | 19.12.2021 23:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
24 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | КР ДВС | - | - | - | 17.12.2021 09:10 | 20.12.2021 18:00 | Устранение дефекта
25 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.12.2021 10:20 | 20.12.2021 18:46 | Р-13, Р-14
26 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 21.12.2021 10:00 | 21.12.2021 14:00 | -
27 | Сургутский р-н, д.Таурово | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена топливной трубки высокого давления 3-го цилиндра ДВС. | - | - |  | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 15:00 | Устранение дефекта
28 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 15.12.2021 00:10 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена АВ СГ в ЩУ. Замена силового кабеля от ЩУ до СГ. | - | - | - | 14.12.2021 17:35 | 22.12.2021 12:00 | Р-134, Р-135, Р-136, Р-137, Р-138, Р-139, Р-140
30 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Произведена калибровка AVR | - | - | - | 11.12.2021 16:54 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
31 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 11.12.2021 16:56 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
32 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 1427 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | Р-109
33 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ | - | - | - | 23.12.2021 06:30 | 23.12.2021 07:30 | Устранение дефекта
34 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов и протяжка ГБЦ | - | - | - | 23.12.2021 08:00 | 23.12.2021 10:00 | -
35 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения СГ | - | - | - | 25.12.2021 10:00 | 25.12.2021 12:00 | Устранение дефекта
36 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия вторичных цепей, проверка работоспособности ДГА. | - | - | - | 20.12.2021 15:40 | 25.12.2021 17:00 | Устранение дефекта
37 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проверка работоспособности | - | - | - | 20.12.2021 15:40 | 26.12.2021 08:00 | Устранение дефекта
38 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена ФОВ и наружняя чистка после срабатывания системы пожаротушения | - | - | - | 26.12.2021 14:00 | 26.12.2021 16:00 | -
39 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1442 | 27.12.2021 09:00 | 27.12.2021 12:00 | 27.12.2021 11:12 | 27.12.2021 12:00 | Р-110
40 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 27.12.2021 21:45 |  | Р-141
41 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 27.12.2021 21:45 | 28.12.2021 12:14 | Р-141
42 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установкака новых АКБ | - | - | - | 29.12.2021 15:00 | 29.12.2021 16:00 | устранение дефекта
43 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Устранение трещины в передней крышке СГ | - | - | - | 31.12.2021 08:00 | 31.12.2021 09:25 | П.Т.Э., устранение неисправности
РЭС
1 | Кондинский р-н, п.Шугур | ДЭС | полное отключение | Установка системы АИИС в РУ-0,4кВ ДЭС | 1290 | 02.12.2021 14:00 | 02.12.2021 17:00 | 02.12.2021 14:00 | 02.12.2021 18:00 | Н-305
2 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Монтаж системы АИИС КУЭ | 1350 | 07.12.2021 14:00 | 07.12.2021 17:00 | 07.12.2021 14:01 | 07.12.2021 16:30 | Н-306
3 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Распределение фаз системы АИИС КУЭ | 1355 | 08.12.2021 00:00 | 08.12.2021 01:00 | 08.12.2021 00:06 | 08.12.2021 01:00 | Н-307
4 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН-2 | Без отключения | Подключение маршрутизатора | - | - | - | 09.12.2021 09:10 | 09.12.2021 10:22 | Н-287
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ | Без отключения | ТО | 1372 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:19 | 14.12.2021 10:37 | Р-85
6 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6кВ от ТП-1 до оп.№1 | Без отключения | ТО | 1373 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:02 | 14.12.2021 14:45 | Р-86
7 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ ф."Поселок" | Без отключения | ТО | 1377 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 08:52 | 14.12.2021 11:57 | Р-157
8 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1378 | 14.12.2021 13:30 | 14.12.2021 15:00 | 14.12.2021 13:18 | 14.12.2021 14:34 | Р-163
9 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф.№1,2, "Школа" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 1379 | 14.12.2021 15:30 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 15:37 | 14.12.2021 17:29 | Р-167
10 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 КЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 1380 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:17 | 14.12.2021 11:33 | Р-158
11 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-2(18-5028) | Без отключения | ТО | 1381 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:04 | 14.12.2021 16:00 | Р-164
12 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5026); ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТО | 1382 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 08:52 | 14.12.2021 11:38 | Р-159
13 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП-18-5054 | Без отключения | ТО | 1383 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:11 | 14.12.2021 11:37 | Р-160
14 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТО | 1384 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:02 | 14.12.2021 11:17 | Р-161
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) до ТП-3(18-5047); ТП-5(18-5049); ТП-7(18-5051); ТП-8(18-5052) | Без отключения | ТО | 1385 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 13:54 | 14.12.2021 15:23 | Р-165
16 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-2(18-4036) | Без отключения | ТО | 1386 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:06 | 14.12.2021 11:52 | Р-162
17 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТО | 1387 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:01 | 14.12.2021 15:43 | Р-166
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1374 | 15.12.2021 09:00 | 15.12.2021 10:00 | 15.12.2021 09:03 | 15.12.2021 09:41 | Р-87
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1375 | 15.12.2021 10:30 | 15.12.2021 12:00 | 15.12.2021 10:33 | 15.12.2021 11:30 | Р-88
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-2 | Без отключения | ТО | 1376 | 15.12.2021 14:00 | 15.12.2021 17:00 | 15.12.2021 14:01 | 15.12.2021 14:53 | H-89
21 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | Полное отключение | Монтаж системы АИИС КУЭ | 1371 | 16.12.2021 10:00 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 10:20 | 16.12.2021 13:40 | Н-307
22 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9); ВЛ-0,4 ф.№1,2,3 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 1391 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 10:00 | 16.12.2021 09:17 | 16.12.2021 10:31 | Р-45
23 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3113 (1) | Без отключения | ТО | 1392 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:35 | 16.12.2021 16:10 | Р-46
24 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 (1) | Без отключения | ТО | 1395 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 09:09 | 16.12.2021 11:35 | Р-168
25 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3134 (2) | Без отключения | ТО | 1396 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:37 | 16.12.2021 15:43 | Р-170
26 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 от ТП11-3138 (1) | Без отключения | ТО | 1399 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 09:29 | 16.12.2021 11:50 | Р-169
27 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,5 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТО | 1400 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:40 | 16.12.2021 16:48 | Р-171
28 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 1393 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:57 | 17.12.2021 11:30 | Р-47
29 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 1394 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 13:53 | 17.12.2021 16:00 | Р-48
30 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3135 (3) | Без отключения | ТО | 1397 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:32 | 17.12.2021 11:35 | Р-173
31 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3136 (4) | Без отключения | ТО | 1398 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 13:43 | 17.12.2021 15:20 | Р-174
32 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТО | 1401 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:51 | 17.12.2021 11:50 | Р-172
33 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТО | 1402 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 14:20 | 17.12.2021 17:02 | Р-175
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП 14-124 (3) | Без отключения | Установка маршрутизатора в ТП 14-124 (3) | - | - | - | 17.12.2021 10:03 | 17.12.2021 10:42 | Р-90
35 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 1403 | 20.12.2021 09:00 | 20.12.2021 12:00 | 20.12.2021 09:23 | 20.12.2021 11:25 | Р-49
36 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 1404 | 20.12.2021 14:00 | 20.12.2021 17:00 | 20.12.2021 14:03 | 20.12.2021 16:12 | Р-50
37 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Восстановление ввода у потребителя по адресу ул. Дружбы д.21 кв.1 | 1417 | 20.12.2021 15:30 | 20.12.2021 16:30 | 20.12.2021 15:29 | 20.12.2021 16:03 | Н-288
38 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5); ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 1405 | 21.12.2021 09:00 | 21.12.2021 12:00 | 21.12.2021 08:55 | 21.12.2021 11:40 | Р-51
39 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 1406 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 13:50 | 21.12.2021 16:14 | Р-52
40 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137 (5); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3137 (5) | Без отключения | ТО | 1421 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 13:59 | 21.12.2021 15:27 | Р-177
41 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТО | 1422 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 14:09 | 21.12.2021 16:58 | Р-176
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 1407 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | Р-53
43 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 1408 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 17:00 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 17:00 | Р-54
44 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 1409 | 23.12.2021 09:00 | 23.12.2021 12:00 | 23.12.2021 09:10 | 23.12.2021 11:39 | Р-55
45 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 1410 | 23.12.2021 14:00 | 23.12.2021 17:00 | 23.12.2021 14:03 | 23.12.2021 16:31 | Р-56
46 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | Распределение нагрузки | 1429 | 23.12.2021 10:30 | 23.12.2021 11:30 | 23.12.2021 10:33 | 23.12.2021 11:15 | Н-308
47 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14); ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 1411 | 24.12.2021 09:00 | 24.12.2021 12:00 | 24.12.2021 09:08 | 24.12.2021 11:42 | Р-57
48 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15); ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 1412 | 24.12.2021 14:00 | 24.12.2021 17:00 | 24.12.2021 14:15 | 24.12.2021 16:13 | Р-58
49 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 | Без отключения | ТО | 1429 | 27.12.2021 10:30 | 27.12.2021 11:30 | 27.12.2021 10:30 | 27.12.2021 11:30 | -
50 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 1430 | 27.12.2021 09:00 | 27.12.2021 12:00 | 27.12.2021 09:02 | 27.12.2021 11:24 | Р-59
51 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 1431 | 27.12.2021 14:00 | 27.12.2021 17:00 | 27.12.2021 14:20 | 27.12.2021 16:20 | Р-60
52 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (29); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (29) | Без отключения | ТО | 1432 | 28.12.2021 09:00 | 28.12.2021 12:00 | 28.12.2021 09:02 | 28.12.2021 11:34 | Р-61
53 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 1433 | 28.12.2021 14:00 | 28.12.2021 17:00 | 28.12.2021 14:00 | 28.12.2021 16:30 | Р-62
54 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 1434 | 29.12.2021 09:00 | 29.12.2021 12:00 | 29.12.2021 09:03 | 29.12.2021 11:44 | Р-63
55 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22); ВЛ-0,4кВ ф.№1,4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТО | 1435 | 29.12.2021 14:00 | 29.12.2021 17:00 | 29.12.2021 13:54 | 29.12.2021 16:07 | P-64
56 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Замена ШР на 1ДГА | 1447 | 29.12.2021 14:00 | 29.12.2021 16:00 | 29.12.2021 14:01 | 29.12.2021 15:25 | H-308, устранение дефекта
57 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-Котельная | Без отключения | ТО | 1436 | 30.12.2021 09:00 | 30.12.2021 12:00 | 30.12.2021 08:59 | 30.12.2021 11:37 | Р-65
58 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | Без отключения | ТО | 1437 | 30.12.2021 14:00 | 30.12.2021 16:00 | 30.12.2021 13:57 | 30.12.2021 15:55 | H-66
ГСМ
ДОДС Юршин Д.А.

## Декабрь
Выполненные работы за период с 08:00 01.12.2021 до 00:00 01.01.2022 на объектах АО "Юграэнерго"
№ п/п | Район | Диспетчерское наименование объекта | Отключенное оборудование | Причина вывода (описание схемы) | № заявки | Дата и время вывода в ремонт и ввода в работу |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Планируемое |  | Фактическое
[6 empty] | вывод | ввод | вывод | ввод
Сервисные организации (ЮТЭК)
АО "Юграэнерго"
1 | Кондинский р-н, п.Шугур | ДЭС | полное отключение | Установка системы АИИС в РУ-0,4кВ ДЭС | 1290 | 02.12.2021 14:00 | 02.12.2021 17:00 | 02.12.2021 14:00 | 02.12.2021 18:00 | Н-305
2 | Кондинский р-н, д.Никулкино | 1 ДГА (24,6) | ДВС и генератор | Замена актуатора ТНВД | - | - | - | 03.12.2021 08:00 | 03.12.2021 11:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
3 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 4 ДГА (500) | ДВС и генератор | Диагностические работы с частичной разборкой | - | - | - | 03.12.2021 08:23 | 03.12.2021 18:20 | Р-5
4 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Осмотр и проверка работоспособности | - | - | - | 03.12.2021 11:00 | 03.12.2021 17:00 | П.Т.Э., устранение дефекта
5 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения | - | - | - | 04.12.2021 08:48 | 04.12.2021 17:25 | Р-6
6 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Проверка вторичных цепей | - | - | - | 04.12.2021 11:00 | 04.12.2021 11:30 | П.Т.Э. устранение дефекта
7 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | 3 ДГА (500) | ДВС и генератор | Ремонт системы охлаждения Установка радиатора с 4 ДГА. | - | - | - | 04.12.2021 08:48 | 04.12.2021 18:17 | Р-6, Р-7 устранение дефекта
8 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА (300) | ДВС и генератор | ТО-3, диагностика пробором Vodia | - | - | - | 06.12.2021 09:59 | 06.12.2021 15:45 | Р-8
9 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Монтаж системы АИИС КУЭ | 1350 | 07.12.2021 14:00 | 07.12.2021 17:00 | 07.12.2021 14:01 | 07.12.2021 16:30 | Н-306
10 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Распределение фаз системы АИИС КУЭ | 1355 | 08.12.2021 00:00 | 08.12.2021 01:00 | 08.12.2021 00:06 | 08.12.2021 01:00 | Н-307
11 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КТПН-2 | Без отключения | Подключение маршрутизатора | - | - | - | 09.12.2021 09:10 | 09.12.2021 10:22 | Н-287
12 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 1 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена натяжителя ремня привода вентилятора системы охлаждения. Устранение течи радиатора. | - | - | - | 09.12.2021 09:30 | 09.12.2021 15:35 | П.Т.Э. Устранение дефекта
13 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 4 ДГА (320) | ДВС и генератор | Проверка обмоток СГ | - | - | - | 09.12.2021 14:00 | 09.12.2021 17:43 | Р-42
14 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 2,4 ДГА | ДВС и генератор | Перестановка контроллера управления с 4 ДГА на 2 ДГА | - | - | - | 09.12.2021 18:14 | 09.12.2021 22:00 | Р-43
15 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 1361 | 10.12.2021 09:00 | 10.12.2021 12:00 | 10.12.2021 09:00 | 10.12.2021 11:19 | Р-108
16 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Ремонт корпуса соединительной корзины ДВС и СГ. | - | - | - | 10.12.2021 08:00 | 10.12.2021 14:30 | Устранение дефекта
17 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена, регулировка IOM |  |  |  | 11.12.2021 21:35 | 11.12.2021 22:45 | Устранение дефекта
18 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Сборка ЩУ для резервного ДГА | - | - | - | 12.12.2021 09:42 | 12.12.2021 17:19 | Р-9
19 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-6кВ | Без отключения | ТО | 1372 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:19 | 14.12.2021 10:37 | Р-85
20 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-6кВ от ТП-1 до оп.№1 | Без отключения | ТО | 1373 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:02 | 14.12.2021 14:45 | Р-86
21 | Кондинский р-н, д.Шугур | ВЛ-10кВ ф."Поселок" | Без отключения | ТО | 1377 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 08:52 | 14.12.2021 11:57 | Р-157
22 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ДЭС | Без отключения | ТО | 1378 | 14.12.2021 13:30 | 14.12.2021 15:00 | 14.12.2021 13:18 | 14.12.2021 14:34 | Р-163
23 | Кондинский р-н, д.Шугур | КЛ-0,4кВ ф.№1,2, "Школа" от ТП-1002 | Без отключения | ТО | 1379 | 14.12.2021 15:30 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 15:37 | 14.12.2021 17:29 | Р-167
24 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | 2 КЛ-10кВ ф.№1 от ТП-1 (18-5027) | Без отключения | ТО | 1380 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:17 | 14.12.2021 11:33 | Р-158
25 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кедровый | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5027); ТП-2(18-5028) | Без отключения | ТО | 1381 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:04 | 14.12.2021 16:00 | Р-164
26 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-5026); ТП-6(18-5025) | Без отключения | ТО | 1382 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 08:52 | 14.12.2021 11:38 | Р-159
27 | Ханты-Мансийский р-н, п.Кирпичный | ВЛ-10кВ от ТП-18-5054 | Без отключения | ТО | 1383 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:11 | 14.12.2021 11:37 | Р-160
28 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-1 (18-5036) | Без отключения | ТО | 1384 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:02 | 14.12.2021 11:17 | Р-161
29 | Ханты-Мансийский р-н, п.Урманный | ВЛ-10кВ от ТП-4 (18-5039) до ТП-3(18-5047); ТП-5(18-5049); ТП-7(18-5051); ТП-8(18-5052) | Без отключения | ТО | 1385 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 13:54 | 14.12.2021 15:23 | Р-165
30 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-2(18-4036) | Без отключения | ТО | 1386 | 14.12.2021 09:00 | 14.12.2021 12:00 | 14.12.2021 09:06 | 14.12.2021 11:52 | Р-162
31 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | ВЛ-10кВ от ТП-1(18-4035) до ТП-3(18-4037) | Без отключения | ТО | 1387 | 14.12.2021 14:00 | 14.12.2021 17:00 | 14.12.2021 14:01 | 14.12.2021 15:43 | Р-166
32 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 1,2,3,4 ДГА | Без отключения | Ремонт параллельной работы ДГА | - | - | - | 14.12.2021 13:56 | 14.12.2021 21:12 | Р-133
33 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | - | Комплектация ЩУ для АДГА | - | - | - | 13.12.2021 08:45 | 14.12.2021 17:47 | Р-10, Р-11
34 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ от ДЭС до ТП-1 | Без отключения | ТО | 1374 | 15.12.2021 09:00 | 15.12.2021 10:00 | 15.12.2021 09:03 | 15.12.2021 09:41 | Р-87
35 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№2,3,4,5 от ДЭС | Без отключения | ТО | 1375 | 15.12.2021 10:30 | 15.12.2021 12:00 | 15.12.2021 10:33 | 15.12.2021 11:30 | Р-88
36 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | КЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП-2 | Без отключения | ТО | 1376 | 15.12.2021 14:00 | 15.12.2021 17:00 | 15.12.2021 14:01 | 15.12.2021 14:53 | H-89
37 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | 2 ДГА (1000) | ДВС и генератор | Замена водяного насоса системы охлаждения ДВС | - | - | - | 15.12.2021 12:26 | 15.12.2021 20:47 | Р-72
38 | Ханты-Мансийски р-н, п.Кедровый | 1 ДГА (823) | ДВС и генератор | Замена нижнего датчика уровня ДТ. | - | - | - | 15.12.2021 12:30 | 15.12.2021 15:00 | Устранение дефекта
39 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | Полное отключение | Ревизия ВРУ-0,4кВ | 1365 | 16.12.2021 18:00 | 16.12.2021 21:00 | 16.12.2021 18:02 | 16.12.2021 20:40 | Н-4
40 | Кондинский р-н, д.Карым | ДЭС | Полное отключение | Монтаж системы АИИС КУЭ | 1371 | 16.12.2021 10:00 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 10:20 | 16.12.2021 13:40 | Н-307
41 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3112 (9); ВЛ-0,4 ф.№1,2,3 от ТП11-3112 (9) | Без отключения | ТО | 1391 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 10:00 | 16.12.2021 09:17 | 16.12.2021 10:31 | Р-45
42 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3113 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3113 (1) | Без отключения | ТО | 1392 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:35 | 16.12.2021 16:10 | Р-46
43 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3133 (1) | Без отключения | ТО | 1395 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 09:09 | 16.12.2021 11:35 | Р-168
44 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3134 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3134 (2) | Без отключения | ТО | 1396 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:37 | 16.12.2021 15:43 | Р-170
45 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3138 (1); ВЛ-0,4кВ ф.№1,3 от ТП11-3138 (1) | Без отключения | ТО | 1399 | 16.12.2021 09:00 | 16.12.2021 12:00 | 16.12.2021 09:29 | 16.12.2021 11:50 | Р-169
46 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3139 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,5 от ТП11-3139 (2) | Без отключения | ТО | 1400 | 16.12.2021 14:00 | 16.12.2021 17:00 | 16.12.2021 14:40 | 16.12.2021 16:48 | Р-171
47 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ДЭС | Полное отключение | Ревизия ВРУ-0,4кВ | 1365 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 14:11 | 17.12.2021 16:16 | Н-4
48 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3114 (2); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3,4 от ТП11-3114 (2) | Без отключения | ТО | 1393 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:57 | 17.12.2021 11:30 | Р-47
49 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3115 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3115 (3) | Без отключения | ТО | 1394 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 13:53 | 17.12.2021 16:00 | Р-48
50 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3135 (3); ВЛ-0,4кВ ф.№2,3 от ТП11-3135 (3) | Без отключения | ТО | 1397 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:32 | 17.12.2021 11:35 | Р-173
51 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3136 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3,4 от ТП11-3136 (4) | Без отключения | ТО | 1398 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 13:43 | 17.12.2021 15:20 | Р-174
52 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3140 (3) | Без отключения | ТО | 1401 | 17.12.2021 09:00 | 17.12.2021 12:00 | 17.12.2021 09:51 | 17.12.2021 11:50 | Р-172
53 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3141 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3141 (4) | Без отключения | ТО | 1402 | 17.12.2021 14:00 | 17.12.2021 17:00 | 17.12.2021 14:20 | 17.12.2021 17:02 | Р-175
54 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ТП 14-124 (3) | Без отключения | Установка маршрутизатора в ТП 14-124 (3) | - | - | - | 17.12.2021 10:03 | 17.12.2021 10:42 | Р-90
55 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | Подключение силового кабеля | - | - | - | 18.12.2021 10:07 | 18.12.2021 18:50 | Р-12
56 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.12.2021 10:20 | 18.12.2021 19:25 | Р-13
57 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена натяжителя ремня привода ЗГ | - | - | - | 19.12.2021 23:20 | 19.12.2021 23:45 | П.Т.Э., устранение дефекта
58 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3116 (13); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3116 (13) | Без отключения | ТО | 1403 | 20.12.2021 09:00 | 20.12.2021 12:00 | 20.12.2021 09:23 | 20.12.2021 11:25 | Р-49
59 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3118 (4); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3118 (4) | Без отключения | ТО | 1404 | 20.12.2021 14:00 | 20.12.2021 17:00 | 20.12.2021 14:03 | 20.12.2021 16:12 | Р-50
60 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от РУ-0,4 кВ ДЭС | Восстановление ввода у потребителя по адресу ул. Дружбы д.21 кв.1 | 1417 | 20.12.2021 15:30 | 20.12.2021 16:30 | 20.12.2021 15:29 | 20.12.2021 16:03 | Н-288
61 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | КР ДВС | - | - | - | 17.12.2021 09:10 | 20.12.2021 18:00 | Устранение дефекта
62 | Нижневартовский р-н, с.Корлики | АДГА | ДВС и генератор | ПНР | - | - | - | 19.12.2021 10:20 | 20.12.2021 18:46 | Р-13, Р-14
63 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3119 (5); ВЛ-0,4кВ ф.№3,4 от ТП11-3119 (5) | Без отключения | ТО | 1405 | 21.12.2021 09:00 | 21.12.2021 12:00 | 21.12.2021 08:55 | 21.12.2021 11:40 | Р-51
64 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3120 (7); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3120 (7) | Без отключения | ТО | 1406 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 13:50 | 21.12.2021 16:14 | Р-52
65 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ТП11-3137 (5); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3137 (5) | Без отключения | ТО | 1421 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 13:59 | 21.12.2021 15:27 | Р-177
66 | Берёзовский р-н, с.Няксимволь | ТП11-3142 (5) | Без отключения | ТО | 1422 | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 17:00 | 21.12.2021 14:09 | 21.12.2021 16:58 | Р-176
67 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Ревизия вторичных цепей | - | - | - | 21.12.2021 10:00 | 21.12.2021 14:00 | -
68 | Сургутский р-н, д.Таурово | 1 ДГА (28) | ДВС и генератор | Замена топливной трубки высокого давления 3-го цилиндра ДВС. | - | - |  | 21.12.2021 14:00 | 21.12.2021 15:00 | Устранение дефекта
69 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 4 ДГА (120) | ДВС и генератор | Замена АКБ | - | - | - | 15.12.2021 00:10 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
70 | Ханты-Мансийский р-н, п.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Замена АВ СГ в ЩУ. Замена силового кабеля от ЩУ до СГ. | - | - | - | 14.12.2021 17:35 | 22.12.2021 12:00 | Р-134, Р-135, Р-136, Р-137, Р-138, Р-139, Р-140
71 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 3 ДГА (320) | ДВС и генератор | Произведена калибровка AVR | - | - | - | 11.12.2021 16:54 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
72 | Ханты-Мансийски р-н, п.Елизарово | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Настройка ПУ | - | - | - | 11.12.2021 16:56 | 22.12.2021 12:00 | П.Т.Э. устранение дефекта
73 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО Щ.У. | 1427 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | Р-109
74 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3121 (6); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3121 (6) | Без отключения | ТО | 1407 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | 22.12.2021 09:00 | 22.12.2021 12:00 | Р-53
75 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3122 (10); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3122 (10) | Без отключения | ТО | 1408 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 17:00 | 22.12.2021 14:00 | 22.12.2021 17:00 | Р-54
76 | Белоярский р-н, с.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена задней крышки СГ | - | - | - | 23.12.2021 06:30 | 23.12.2021 07:30 | Устранение дефекта
77 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3123 (8); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,3 от ТП11-3123 (8) | Без отключения | ТО | 1409 | 23.12.2021 09:00 | 23.12.2021 12:00 | 23.12.2021 09:10 | 23.12.2021 11:39 | Р-55
78 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3124 (18); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3124 (18) | Без отключения | ТО | 1410 | 23.12.2021 14:00 | 23.12.2021 17:00 | 23.12.2021 14:03 | 23.12.2021 16:31 | Р-56
79 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП11-3137(5) | Распределение нагрузки | 1429 | 23.12.2021 10:30 | 23.12.2021 11:30 | 23.12.2021 10:33 | 23.12.2021 11:15 | Н-308
80 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 3 ДГА (110) | ДВС и генератор | Регулировка клапанов и протяжка ГБЦ | - | - | - | 23.12.2021 08:00 | 23.12.2021 10:00 | -
81 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3125 (14); ВЛ-0,4кВ ф.№5,6,7 от ТП11-3125 (14) | Без отключения | ТО | 1411 | 24.12.2021 09:00 | 24.12.2021 12:00 | 24.12.2021 09:08 | 24.12.2021 11:42 | Р-57
82 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3126 (15); ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП11-3126 (15) | Без отключения | ТО | 1412 | 24.12.2021 14:00 | 24.12.2021 17:00 | 24.12.2021 14:15 | 24.12.2021 16:13 | Р-58
83 | Берёзовский р-н, п.Кимкьясуй | 4 ДГА (100) | ДВС и генератор | Замена корректора напряжения СГ | - | - | - | 25.12.2021 10:00 | 25.12.2021 12:00 | Устранение дефекта
84 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Выполнена ревизия вторичных цепей, проверка работоспособности ДГА. | - | - | - | 20.12.2021 15:40 | 25.12.2021 17:00 | Устранение дефекта
85 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | 5 ДГА (823) | ДВС и генератор | Проверка работоспособности | - | - | - | 20.12.2021 15:40 | 26.12.2021 08:00 | Устранение дефекта
86 | Ханты-Мансийски р-н, п.Урманный | 1 ДГА (600) | ДВС и генератор | Замена ФОВ и наружняя чистка после срабатывания системы пожаротушения | - | - | - | 26.12.2021 14:00 | 26.12.2021 16:00 | -
87 | Берёзовский р-н, п.Сосьва | ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-5 | Без отключения | ТО | 1429 | 27.12.2021 10:30 | 27.12.2021 11:30 | 27.12.2021 10:30 | 27.12.2021 11:30 | -
88 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3127 (12); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2,4 от ТП11-3127 (12) | Без отключения | ТО | 1430 | 27.12.2021 09:00 | 27.12.2021 12:00 | 27.12.2021 09:02 | 27.12.2021 11:24 | Р-59
89 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3128 (21); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3128 (21) | Без отключения | ТО | 1431 | 27.12.2021 14:00 | 27.12.2021 17:00 | 27.12.2021 14:20 | 27.12.2021 16:20 | Р-60
90 | Ханты-Мансийский р-н, п.Согом | 2 ДГА (100) | ДВС и генератор | ТО-2 и ТО ЩУ | 1442 | 27.12.2021 09:00 | 27.12.2021 12:00 | 27.12.2021 11:12 | 27.12.2021 12:00 | Р-110
91 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 27.12.2021 21:45 |  | Р-141
92 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3129 (29); ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП11-3129 (29) | Без отключения | ТО | 1432 | 28.12.2021 09:00 | 28.12.2021 12:00 | 28.12.2021 09:02 | 28.12.2021 11:34 | Р-61
93 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3130 (20); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3130 (20) | Без отключения | ТО | 1433 | 28.12.2021 14:00 | 28.12.2021 17:00 | 28.12.2021 14:00 | 28.12.2021 16:30 | Р-62
94 | Ханты-Мансийский р-н, с.Елизарово | 1 ДГА (320) | ДВС и генератор | Диагностика | - | - | - | 27.12.2021 21:45 | 28.12.2021 12:14 | Р-141
95 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3131 (11); ВЛ-0,4кВ ф.№1,2 от ТП11-3131 (11) | Без отключения | ТО | 1434 | 29.12.2021 09:00 | 29.12.2021 12:00 | 29.12.2021 09:03 | 29.12.2021 11:44 | Р-63
96 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3145 (22); ВЛ-0,4кВ ф.№1,4 от ТП11-3145 (22) | Без отключения | ТО | 1435 | 29.12.2021 14:00 | 29.12.2021 17:00 | 29.12.2021 13:54 | 29.12.2021 16:07 | P-64
97 | Кондинский р-н, д.Шугур | РУ-0,4кВ ДЭС | Полное ограничение | Замена ШР на 1ДГА | 1447 | 29.12.2021 14:00 | 29.12.2021 16:00 | 29.12.2021 14:01 | 29.12.2021 15:25 | H-308, устранение дефекта
98 | Кондинский р-н, д.Шугур | 2 ДГА (320) | ДВС и генератор | Установкака новых АКБ | - | - | - | 29.12.2021 15:00 | 29.12.2021 16:00 | устранение дефекта
99 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП-Котельная | Без отключения | ТО | 1436 | 30.12.2021 09:00 | 30.12.2021 12:00 | 30.12.2021 08:59 | 30.12.2021 11:37 | Р-65
100 | Берёзовский р-н, п.Саранпауль | ТП11-3147 (23) | Без отключения | ТО | 1437 | 30.12.2021 14:00 | 30.12.2021 16:00 | 30.12.2021 13:57 | 30.12.2021 15:55 | H-66
101 | Белоярский р-н, п.Ванзеват | 3 ДГА (100) | ДВС и генератор | Устранение трещины в передней крышке СГ | - | - | - | 31.12.2021 08:00 | 31.12.2021 09:25 | П.Т.Э., устранение неисправности
ДОДС Юршин Д.А.