## Информация для ТП
НАЛИЧИЕ СВОБОДНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
№ п/п | Наименование населённого пункта | Эксплуатирующая организация, место расположения | Сбытовая организация (ОРЭЭ) | Статус возможности для ТП (Да/Нет) | Основание закрытия центра питания для ТП | Ориентировочная дата открытия ЦП | Количество жителей | Количество потребителей всего, ФЛ, ЮЛ/ИП, шт. | Количество приборов учёта всего, ФЛ, ЮЛ/ИП, шт. | Установленная мощность ДЭС, кВт | Разрешённая мощность ДЭС, кВт | Максимальная/минимальная нагрузка зафиксированная на ДЭС с 2015 г., кВт
Берёзовский район
1 | с. Саранпауль (+ д. Щекурья) | АО "Юграэнерго", г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21 | АО "Юграэнерго" Березовский участок, п. Березово | Да | - | - | 2984 (2010 г.) | 1245/1192/53 | 1417/1233/184 | 4823 | 3440 | 2907 / 315
2 | с. Ломбовож |  |  | Да | - | 3 кв. 2021 г. | 228 (2011 г.) | 86/78/8 | 91/83/8 | 548 | 170 | 112 / 8
3 | п. Сосьва |  |  | Нет | Приказ №217 от 06.04.2017 г. | 3 кв. 2021 г. | 983 (2008 г.) | 355/329/26 | 421/360/61 | 3191 | 1046 | 900 / 105
4 | д. Кимкъясуй |  |  | Да | - | 3 кв. 2021 г. | 114 (2008 г.) | 51/45/6 | 51/45/6 | 288 | 85 | 69 / 3
5 | д. Сартынья |  |  | Да | - | - | 38 (2010 г.) | 40/35/5 | 46/41/5 | 115 | 34 | 35 / 4
6 | с. Няксимволь |  |  | Нет | Приказ №116 от 28.02.2017 г. | 3 кв. 2021 г. | 506 (2010 г.) | 223/220/29 | 249/220/29 | 740 | 357 | 476 / 41
7 | д. Анеева |  |  | Нет | Приказ №116 от 28.02.2017 г. | 3 кв. 2021 г. | 174 (2008 г.) | 48/42/6 | 56/50/6 | 293 | 63 | 72 / 7
Белоярский район
1 | с. Ванзеват | АО "Юграэнерго", г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21 | АО "Юграэнерго" Октябрьский участок, п. Приобье | Да | - | - | 412 (2010 г.) | 121/105/16 | 129/109/20 | 460 | 221 | 312 / 21
2 | д. Нумто |  |  | Да | - | - | 199 (2010 г.) | 45/40/5 | 47/41/6 | 243 | 63 | 32 / 4
3 | д. Пашторы |  |  | Нет | Приказ №048 от 04.09.2017 г. | 3 кв. 2019 г. | 72 (2008 г.) | 31/29/2 | 32/30/2 | 56 | 24 | 21 / 3
4 | с. Тугияны |  |  | Нет | Приказ №048 от 04.09.2017 г. | 3 кв. 2019 г. | 95 (2008 г.) | 51/44/7 | 52/44/8 | 88 | 24 | 29 / 4
Октябрьский район
1 | с. Большой Атлым | ОАО "ЮТЭК-Кода", п.Приобье, ул. Центральная, д. 1Б | АО "Юграэнерго" Октябрьский участок, п. Приобье | Нет | Приказ №145 от 19.03.2018 г. | 4 кв. 2019 | 326 (2010 г.) | 140/127/13 | 151/129/22 | 860 | 306 | 309 / 26
2 | п. Горнореченск |  |  | Да | - | - | 163 (2010 г.) | 91/76/15 | 100/77/23 | 1000 | 340 | 210 / 20
Ханты-Мансийский район
1 | п. Кирпичный | ОАО "ЮТЭК-ХМР", г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 7 | АО "Юграэнерго" Ханты-Мансийский участок, г. Ханты-Мансийск | Да | - | - | 654 (2008 г.) | 224/208/16 | 251/219/32 | 1080 | 612 | 510 / 51
2 | с. Елизарово |  |  | Да | - | - | 429 ( г.) | 173/159/14 | 183/159/24 | 1080 | 544 | 470 / 40
3 | п. Кедровый |  |  | Да | - | - | 1304 (2015 г.) | 429/399/30 | 478/424/54 | 3183 | 1946 | 1140 / 120
4 | п. Урманный |  |  | Да | - | - | 200 (2008 г.) | 78/73/5 | 84/76/8 | 2120 | 900 | 770 / 79
5 | п. Красноленинский |  |  | Да | - | - | 649 (2010 г.) | 254/227/27 | 287/236/51
6 | д. Согом |  |  | Да | - | - | 296 (2008 г.) | 139/122/17 | 147/125/22 | 620 | 340 | 406 / 35
Сургутский район
1 | д. Таурова | АО "Юграэнерго", г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21 | АО "Юграэнерго" Октябрьский участок, п. Приобье | Да | - | - | 43 (2010 г.) | 9/0/0 | 0/0/0 | 64 | 24 | 25 / 3
Нижневартовский район
1 | с. Корлики | АО "Юграэнерго", г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21 | АО "Юграэнерго" Нижневартовский участок, г. Нижневартовск | Да | - | - | 654 (2008 г.) | 211/196/15 | 232/193/39 | 1640 | 969 | 630 / 48
2 | д. Сосновый Бор |  |  | Да | - | - | 82 (2008 г.) | 27/20/7 | 23/19/4 | 56 | 24 | 22 / 4
Кондинский район
1 | с. Карым | АО "Юграэнерго", г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый Бор, д. 21 | АО "Юграэнерго" Октябрьский участок, п. Приобье | Да | - | - | 10 (2010 г.) | 10/8/2 | 10/8/2 | 116 | 24 | 41 / 4
2 | д. Никулкино |  |  | Да | - | - | 22 ( г.) | 12/11/1 | 12/11/1 | 45,4 + 15 (СЭС) | 15 | 12 / 2
3 | д. Шугур |  |  | Да | - | - | 637 (2010 г.) | 225/208/17 | 230/208/22 | 1040 | 544 | 470 / 69